코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	기술 자문회의 결과 검토의견 통보

1.  방재시설부-9745(2021.7.23.) 및 서울물재생시설공단 탄천센터-1997(2021.7.28.) 호와 관련입니다.

2. 탄천물재생센터 2처리장 통수능 확보를 위한 보완공사 후에도 일최대하수량 이상 유입시 정상운영이 어려운 실정이며, 향후 동절기 수온저하시 수질기준 준수에 어려움이 예상되는 바, 기술 자문회의 개선방안에 대하여 검토후 조속한 시일 내에 시행하여 통수능이 확보될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 서울물재생시설공단(탄천센터) 자문회의 결과 검토의견 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김창수		물재생기획팀장	조장환		물재생시설과장	07/29 윤창진
협조자
시행	물재생시설과-8421	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 (서소문동)	/
전화	2133-3824	/전송	2133-1043	/	kcsone@seoul.go.kr	/	부분공개(6)