“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	강북아리수정수센터소장(원수관리과장)
(경유)
제목	『가운사거리 일원 하수도 설치 업무협의』 결과 알림

1. 남양주시 하수처리과 - 16041, 생산관리과 - 7671호와 관련입니다.

2. 남양주시에서 우리부서에 요청한 ‘가운사거리 일원 하수도 설치 관련 저촉 상수도관 처리 협의’ 결과를 알려드리오니 아래와 같이 조치 바랍니다.

- 아                           래 -

가. 공사 시행시 현장 입회하여 상수도시설물 보호 적정여부 확인 바람

나. 남양주시에서 제출한 ‘저촉 상수도관 안정성 검토서’ 내용과 동일하게 시공되도록 현장 지도‧ 감독 시행

붙임 : 1. (보고서) 저촉 상수도관 조치협의 검토 보고 1부.

2. (남양주시) 업무협의 요청 및 안정성 검토서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	라승보		생산관리과장	신근호		생산부장	07/30 서대훈
협조자
시행	생산관리과-7701	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1313	/전송	3146-1319	/	raseoungbo@seoul.go.kr	/	부분공개(7)