	은평소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	78.(은평) 창고형 판매시설 안전대책 강화 현지적응훈련 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-3965(2021.7.2.)호『창고형 판매시설 안전대책 강화 현지적응훈련 계획 알림』

나. 재난관리과-3853(2021.6.30.)호『창고(물류) 시설 등 현지적응훈련 계획 보고』

다. 서울시 재난대응과-12985(2021.6.22.)호『창고(물류센터)시설 등 현지적응훈련 추진계획 알림』

2. 은평소방서 관내 창고형 판매시설 안전대책 강화를 위한 현지적응훈련 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 훈련 일시 : 2021. 7. 28.(수) 13:30

나. 훈련 대상 : 이마트 은평점(1급)

○ 위  치 : 은평구 은평로 111(은평구 응암동 90-1)

○ 연면적 : 58,383,58㎡(대지면적 5,064,40㎡, 바닥면적 3,038,08㎡

※ 이마트 은평점 : 은평구 응암동, 10/8층, 연면적 58,383.58㎡

→ 이마트(지상 10층 ~ 지하 1층, 30,927.70㎡), 주차장(지하 1층 ~ 지하 8층, 27,455.88㎡)

다. 훈련 주관 : 현장대응단 지휘팀(구조대 포함), 녹번119안전센터 합동 실시

라. 훈련 추진현황

○ 현지적응훈련 추진현황

- 차량 : 5대[지휘차 1, 녹번펌프 1, 구조버스 1] / 인원 20명[소방 15, 관계자 5]

○ 도상훈련 추진현황 : 1회 / 인원 6명

마. 훈련 내용

○ 소방차 출동로 및 장애구간 우회도로 등 파악 숙지

○ 차량진입로와 차량부서 위치 파악

○ 건물구조 및 진압활동상 취약(위험)요인, 주차장 진입 동선, 연소 확대 예측경로, 송수구 및 무선통신보조설비 접속 단자(함) 위치 등

- 지하 주차장 출입구, 통로, 통풍구 등 소방대원의 인명구조 진출입로 확인

○ 지하 매장 및 주차장의 경우 진압대책 등 강구

○ 특수차 활용 가능 여부 및 부서 위치 등 활용여건 확인

- 인명구조용 장비 및 라이트라인 등 적극적 활용방안 검토

○ 시설물 정보(도면 등) 활용 진입 경로 등 대응방안 마련

○ 전기자동차 충전소 설치 장소(위치) 및 전기 차단기 위치 등 확인

○ 소방안전지도 정보 실제 현지 활용 적정여부 확인

- 소방안전지도 소방활동정보 미흡시 자료 보완 및 현행화

○ 소방안전관리자 등 관계인 초동조치 역량 강화 교육 실시

바. 훈련 대원별 중점 확인사항

연 번	현장활동 대원 임무	확 인 사 항
1	지휘팀장, 안전담당, 재난조사, 재난감식, 통신담당	․ 현장지휘관 중심 필요 정보 파악, 소방차량 진입경로, 화재 진압활동 시 비화 또는 낙하물 대비 차량부서 위치, 진입동선, 인명대피 동선, 건물 앞, 뒤, 좌, 우 차량 진입과 화재진압 여건 파악, 특수차량 활용 여건 등 자료조사
2	안전센터장, 진압대장, 구조대장, 안전센터 팀장	․ 소방차량 진입경로, 화재진압 활동 시 비화 또는 낙하물 대비 차량부서 위치, 진입 동선, 인명대피 동선, 건물 앞, 뒤, 좌, 우 차량 진입과 화재진압 여건, 인명구조 방안 등 자료조사
3	관창수, 관창보조 등	․ 소화활동상 필요한 설비 위치, 진압활동상 취약(위험)요인, 연소확대 예측 경로, 건물 구조와 용도, 화재진압 및 인명구조 방법 강구, 기타 대응체계 사항 파악 등 자료조사
4	출동 차량별 운전원	․ 차량 출동로, 진입로, 화재진압 활동 시 비화 또는 낙하물 대비 차량부서 위치, 소방차량 진입에 방해 및 저해요인, 특수차량 부서 위치, 소화활동상 설비 위치 등 자료조사

붙임  1. 판매시설 대형마트 현지적응훈련 대상 1부. 1부.

2. 창고(물류센터) 시설 등 현지적응훈련 결과 보고서. 1부.

3. 창고(물류센터) 현지적응훈련 추진실적 1부.  끝.

	은평소방서장
담당자	고금협		대응총괄팀장	배철수		재난관리과장	07/30 김기원
협조자
시행	재난관리과-4590	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동) 은평소방서 재난관리과	/
전화	02-6981-6041	/전송	02-6981-6018	/	co0824@seoul.go.kr	/	부분공개(6)