현장조사 보고서

결재	★주무관	요금관리1팀장	요금과장
	박상아	김석중	07/16 한희균

	명에 의하여 광진구 ***********의 나대지 이사정산 누수감액에 대하여 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2020. 07. 16.
복명자 : 7급 박 상 아 7급 이 종 호

건    명

현장조사 보고서 (나대지(공터) 이사정산 누수감액)

◎ 수전현황

연번	소재지	성 명	고객번호	업종	구경	기물번호
1	**************	***	*******	***	**	**********

◎ 현장조사 내용

- 상기 소재지는 일반용으로 급수를 사용중, 2019년02월부터 공터 나대지를 휀스로 막아 출입이

불가하여 검침을 9회(18개월)인정조정 하였으며, 2020년07월15일 소유주 변경에 따른 이사정산 관계로 지침을 확인하고, 우리사업소로 이사정산을 요청하였으나, 수도계량기 사용량 과다로 현장을 방문하여 조사한 바, 누수로 사용량이 격증되어 수용가에게 누수사실을 안내하고 누수로 인한 사용량과 수도요금은 감면처리됨을 알려드림.

◎ 조사자 의견

- 상기 수전의 경우 재건축지역으로 장기간 공가(공터)인 상태에서 수도관 노후로 인하여 누수임이 확인 되었으며, 정례검침시에도 휀스로 막아놓아 출입을 할 수 없어 누수를 발견할 수 없었고 따라서 관련규정에 따라 누수감액  신청기간이 도과 하였음

재건축지역으로 소유자 변경시 확인되어 옥내누수로 요금을 경정처리하고 수전은 폐전처리함이 가하다고 사료됨

비  고

현장 사진 첨부