문서번호	시설과-5310
결재일자	2021. 7. 31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		전성완	07/31 안재순
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2021.7,19~7,30)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`21.7.19~ 7.30.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등에 대한 에너지 사용실태를 점검하고  보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’21. 7.19 ~ 7.30.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍.

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

□ 점검결과

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
7.19	대공원	오수처리장 에너지 절전 홍보
	순찰
7.20	대공원	냉방기 가동중단 및 에너지절전 방송(2회)
	순찰
7.21	대공원	관리부 복도/동물부/야구장 전등 수시 ON~OFF (10:00~17:00)
	순찰
7.22	대공원	동물병원/통신반 에너지절전 홍보
	순찰
7.27	대공원	특이점없음
	순찰
7.28	대공원	동물원사무실/상상모둠실 전등 수시 ON~OFF (10:00~17:00)
	순찰
7.29	대공원	조류사/해양관 사무실 냉방기절전 권고
	순찰
7.30	대공원	관리부 복도/동물부/야구장 전등 수시 ON~OFF (10:00~17:00)
	순찰

□ 행정사항

○ 중식시간중 전등 소등 주기적 불시 점검 실시

○ 재차 지적시 해당결과 공개등 추진. 끝.