	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	8월 중 비상소화장치 점검 계획

1. 2021년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편『3.소방용수시설 및 비상소화장치

관리』과 관련입니다.

2. 현장대응단 8월 중 비상소화장치 점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 점검대상 : 31개소(26호 임시폐전)

나. 점 검 자 : 1, 2, 3팀 비상소화장치 담당자(월 1회 이상)

다. 확 인 자 : 각 대 진압대장

라. 점검방법 : 펌프차 예방순찰 및 이륜순찰과 병행 점검

마. 점검내용

1) 비상소화장치의 사용상 장애요인 확인·제거 및 장애 시 연락처 기재

2) 비상소화장치 표시 및 안내문 부착여부 및 퇴색, 변색여부

3) 주변 불법 주정차 단속 및 함내·외 청소, 정리정돈 및 기록유지 등

4) 비상소화장치 내 물품 확인 및 유실 방지 철저

붙임  8월 중 비상소화장치 점검계획 1부.  끝.

★담당자	안영근		진압3대장	신이호		지휘3팀장	강성운		현장대응단장	08/01 강기홍
협조자
시행	현장대응단-5103	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 현장대응단	/
전화	02-6981-5529	/전송	02-6981-5547	/		/	대시민공개