	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	고장발생 보고(본대 3층 시스템 에어컨)

장비명(건명)	시스템 에어컨(NO.3)	관리부서	행정지원과
고 장 일 시	2021.07.30.(금) 10:00	장 소	3층 단장실
조 치 사 항	업체*****) 고장수리 접수 완료
원인 및 상태	3층 단장실 내부 천정형 시스템 에어컨 팬모터 소음발생(실외기 NO.3번 연결 장소)
담당자 의견	시스템 에어컨 설치업체(****)에 출장 수리 요함
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고 장 내 역			담 당 자	비 고
위 고장상태를 조치하고자 합니다.
2021년 7월 30일
담당자 계급 소 방 장 성명 윤 지 연 (인)

담당자	윤지연		장비회계팀장	이민용		행정지원과장	전결 08/02 박주영
협조자
시행	행정지원과-9966	(		)	접수		(		)
우	03312	서울특별시 은평구 통일로 1031-25 행정지원과 (진관동)	/
전화	02-3706-1916	/전송	02-3706-1919	/	tolerance@seoul.go.kr	/	부분공개(5)