“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	남서울경전철 주식회사
(경유)
제목	상수도관 전기방식시설물 보완 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시에서는 서울시민에게 안전하고 믿을수 있는 아리수 공급을 위해 상수도관에 부식방지용 전기방식설비를 설치하여 최적의 상태유지와 수명연장을 위해 노력하고 있습니다.

3. 이와 관련하여 귀사에서 건설중인 붙임 경전철 구간내 지중에 매설된 103정거장(병무청앞)의 전식설비가 일부 소실된 것으로 파악되었으며, 104정거장(보라매역)은 향후 지하철 개통시 누설전류에 의한 송배수관 부식으로 누수사고 우려 등 안정적인 급수공급을 위하여 추가 설치가 필요한 실정인바,

4. 안전사고 예방을 위해 전식설비의 정상적인 기능 및 유지가 가능할수 있도록 시설보완을 긴급 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임  전기방식시설물 설치도면 2부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	문성원		기전팀장	배승철		시설관리과장	08/02 고신석
협조자
시행	시설관리과-14509	(		)	접수		(		)
우	07062	서울시 동작구 여의대방로10길 97 시설관리과	/
전화	02-3146-4617	/전송	02-3146-4639	/	a3000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)