고압가스 수불부(07/30 ~ 31)

주무관	정수과장			결재
이용철	08/02 김경진
협 조

문서번호 :	정수과-5564

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				638						9,007
07.01		0	0	638		0	145	346	491	8,516
07.02		0	0	638		0	146	365	511	8,005
07.03		0	0	638		0	146	251	397	7,608
07.04		0	0	638		0	145	312	457	7,151
07.05		0	0	638		0	144	363	507	6,644
07.06		0	0	638		0	145	371	516	6,128
07.07		0	0	638	5,400	0	145	383	528	11,000
07.08		0	0	638		0	145	385	530	10,470
07.09		0	0	638		136	54	360	550	9,920
07.10		0	0	638		216	0	361	577	9,343
07.11		0	0	638		216	0	354	570	8,773
07.12		0	0	638		214	0	389	603	8,170
07.13		0	0	638		212	0	400	612	7,558
07.14		0	0	638		194	0	428	622	6,936
07.15		0	0	638		212	0	421	633	6,303
07.16		0	0	638		212	0	438	650	5,653
07.17		0	0	638		211	0	416	627	5,026
07.18		0	0	638		210	0	415	625	4,401
07.19		0	0	638		209	0	421	630	3,771
07.20		0	0	638		210	0	516	726	3,045
07.21		0	0	638	5,400	207	0	472	679	7,766
07.22		0	0	638		203	0	412	615	7,151
07.23		0	0	638		201	0	431	632	6,519
07.24		0	0	638		202	0	408	610	5,909
07.25		0	0	638		203	0	386	589	5,320
07.26		0	0	638	5,400	197	0	439	636	10,084
07.27		0	0	638		205	0	438	643	9,441
07.28		0	0	638		206	0	422	628	8,813
07.29		0	0	638		199	0	433	632	8,181
07.30		0	0	638		195	0	392	587	7,594
07.31		0	0	638		185	0	411	596	6,998
합계	0	0	0		16,200	4,655	1,215	12,339	18,209

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					40,178			42,517
07.01		0	0	0	40,178		3,251	39,266
07.02		0	0	0	40,178		3,259	36,007
07.03		0	0	0	40,178		3,058	32,949
07.04		0	0	0	40,178		2,712	30,237
07.05		0	0	0	40,178		3,376	26,861
07.06		0	0	0	40,178	18,390	3,286	41,965
07.07		0	0	0	40,178		3,344	38,621
07.08		0	0	0	40,178		3,365	35,256
07.09		0	0	0	40,178		3,253	32,003
07.10		0	0	0	40,178		3,271	28,732
07.11		0	0	0	40,178		3,568	25,164
07.12		0	0	0	40,178	18,330	3,288	40,206
07.13		0	0	0	40,178		3,315	36,891
07.14		0	77	77	40,101		3,262	33,629
07.15		0	134	134	39,967	18,160	3,344	48,445
07.16		0	52	52	39,915		3,385	45,060
07.17		0	0	0	39,915		3,123	41,937
07.18		0	0	0	39,915		3,116	38,821
07.19		0	77	77	39,838		3,255	35,566
07.20		0	46	46	39,792		3,403	32,163
07.21		0	0	0	39,792	18,030	2,895	47,298
07.22		0	0	0	39,792		3,459	43,839
07.23		0	0	0	39,792		3,402	40,437
07.24		0	0	0	39,792		3,282	37,155
07.25		0	0	0	39,792		3,120	34,035
07.26		0	0	0	39,792		3,466	30,569
07.27		10	77	87	39,705	18,310	3,324	45,555
07.28		10	271	281	39,424		3,472	42,083
07.29		10	216	226	39,198		3,534	38,549
07.30		10	214	224	38,974		3,269	35,280
07.31		10	216	226	38,748		3,138	32,142
합계	0	40	1,164	1,204		91,220	101,595