		중부수도사업소
CU********3*******A14***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 검사결과 보고(성북-72)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 상태검사를 시행하고 그결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 현황

접수번호	0912021044911
처리일자	2021.08.03.16:20
공사장소	********************************************************
소유자성명 (건물주)	***	*****	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2021. 8.02		검사일	2021. 8.03		검사자	***
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	*****		주 소	******************************************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장 육안검사
검사결과	옥내 급수관 교체완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

주무관							이충구				주무관					우장명					현장민원과장					08/03 유충현
협조자
시행			현장민원과-9389										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 중부수도사업소 2층 현장민원과																/
전화		02-3146-2372							/전송			02-3146-2389					/														/	부분공개(6)