고압가스 수불부 취수장(08.01~02)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	08/03 김경진

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						22,727
08.01		653	780		1,433	21,294
08.02	5,400	754	945		1,699	24,995
08.03					0	24,995
08.04					0	24,995
08.05					0	24,995
08.06					0	24,995
08.07					0	24,995
08.08					0	24,995
08.09					0	24,995
08.10					0	24,995
08.11					0	24,995
08.12					0	24,995
08.13					0	24,995
08.14					0	24,995
08.15					0	24,995
08.16					0	24,995
08.17					0	24,995
08.18					0	24,995
08.19					0	24,995
08.20					0	24,995
08.21					0	24,995
08.22					0	24,995
08.23					0	24,995
08.24					0	24,995
08.25					0	24,995
08.26					0	24,995
08.27					0	24,995
08.28					0	24,995
08.29					0	24,995
08.30					0	24,995
08.31					0	24,995
합계	5,400	1,407	1,725		3,132