문서번호	기술진단과-6093
결재일자	2021. 8. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
노해민		代이승구	08/03 서대훈
협조

2021년 모터펌프 진단장비 교정계획

2021. 8.

생 산 부

(기술진단과)

2021년 모터펌프 진단장비 교정계획

수도시설 기술 및 에너지진단에 필요한 모터펌프 진단장비를 교정하고 유지·관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 「펌프 진단장비 교정 계획」(기술진단과-2336, ‘17. 4. 3.)

- 법정기준 부재에 따른 교정주기 설정(격년 1회)

○ 「정수장 운영관리 업무지침 제정 알림」(환경부 물이용기획과-7942, ‘20.12.30.)

- 기계설비분야 기술진단 항목에 “펌프․모터 축정렬 상태 측정 포함

- 기계설비분야 기술진단 항목에 “펌프․모터 진동분석 포함

□ 교정내용

○ 대    상

※ 펌프효율측정장비는 21년 구매로 23년 교정예정

구 분	장 비 명	납품업체	구매일자	최근 교정일
축 정렬 측정장비	ROTALIGN Ultra IS	*******	‘13. 5.	‘19. 8.
진동정밀 분석시스템	VB7 Vibration Analyzer	*****	‘10. 4.	‘19. 7.
펌프효율 측정장비	FREEFLOW	㈜리벤타코리아	‘21. 5.	‘21. 5.

○ 교정기간 : 2021. 8. 4. ~ 8. 31.

○ 교정업체 : 견적서 비교 후 최저가 업체 교정시행

- 축정렬 측정장비 : ㈜대아글로벌

- 진동정밀 분석시스템 : 한국산업기술시험원

□ 소요예산

○ 산출내역 : 금 3,553,000원

- 축 정렬 측정장비(2,970천원), 진동정밀 분석시스템(583천원)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반운영비, 사무관리비, 수도시설 기술진단, 진단장비 정도관리

□ 행정사항

○ 교정비용 법인카드 결제 후 일상경비로 지출

붙  임 1. 펌프 진단장비 교정 계획 1부

2. 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.  끝.