“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	마포구청장(치수과장)
(경유)
제목	상수도관 이설 협의 요청에 대한 회신(홍제천 망원 나들목 설치)

1. 치수과-15741(’21. 7. 22.)호와 관련입니다.

2.『홍제천 망원 나들목 설치 및 기본 실시 설계 용역』 구간 내 지장 상수도관 이설 협의 요청 사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 이설 대상(D700×2열, 와우산 배수지 배수본관)

- D700mm 배수관로(SP, ’79년부설(’12년 갱생))

- D700mm 배수관로(SP, ’06년부설)

나. 회신 내용

- 이설은 「수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제14조」에 의거 원인자 자체 시행

- 사업 예정구간에 대한 확인굴착을 시행하여 *상세자료를 제출

(저촉 및 이설 공간 확보 여부, 이격거리, 종·횡단면도 등 상세도면 포함)

- 상세자료 제출 완료 후 관계자 회의 등을 통해 이설 세부 내용을 협의 예정.  끝

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이명준		배수과장	08/03 김근용
협조자	주무관	조성균
시행	배수과-6802	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화		/전송		/		/	대시민공개