너도 나도 건강한 성북소방서
	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	민원접수에 따른 공동주택 내 소방자동차 진입 가능여부 확인 요청 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-4950(2021. 8. 3.)「민원접수에 따른 공동주태 진출입 훈련 협조 요청」

나. 재난관리과-4951(2021. 8. 3.)「공동주택 내 인터폰 설치에 따른 소방자동차 진입 가능여부 확인 요청 접수」

2. 성북소방서 관내 공동주택의 인터폰 설치에 따른 소방자동차 진입 가능여부 확인 요청 관련 민원 접수에 따른 합동조사 결과를 다음과 같이 보고드립니다.

가. 조사대상: *******************

나. 조사일시: 2021. 8. 4.(수) 10:00

다. 참여기관: 성북소방서 대응총괄팀, 현장대응단 고가사다리차, 길음 펌프차

※ 사전답사 결과 고가사다리차 진입이 어려워 관할 센터 펌프차 동시 조사 요청

라. 조사결과

1) 고가사다리차는 위험요소로 인해 진입 불가(고지대 및 출차 불가)

※ 협소한 현장상황으로 재난상황시 강제처분 가능성 설명

2) 정문 중앙에 인터폰 설치 및 받침 연석 설치 가능 여부

가) 인터폰만 설치 후, 연석 미설치 (이동가능한 화분 등으로 대체)

나) 연석 설치 시 과속방지턱으로부터 최대한 짧게 설치 후, 출구 폭 최소 및 입구 폭 최대 확보 요청

붙임  출장결과보고서 1부.  끝.

담당자	김민호		대응총괄팀장	채종호		재난관리과장	전결 08/04 김영선
협조자
시행	재난관리과-4970	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)