고압가스 수불부(08/03)

주무관	정수과장			결재
이용철	08/04 김경진
협 조

문서번호 :	정수과-5631

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				638						6,998
08.01		0	0	638		201	0	417	618	6,380
08.02		0	0	638		203	0	417	620	5,760
08.03		0	0	638		85	0	434	519	5,241
08.04			0	638					0	5,241
08.05			0	638					0	5,241
08.06			0	638					0	5,241
08.07			0	638					0	5,241
08.08			0	638					0	5,241
08.09			0	638					0	5,241
08.10			0	638					0	5,241
08.11			0	638					0	5,241
08.12			0	638					0	5,241
08.13			0	638					0	5,241
08.14			0	638					0	5,241
08.15			0	638					0	5,241
08.16			0	638					0	5,241
08.17			0	638					0	5,241
08.18			0	638					0	5,241
08.19			0	638					0	5,241
08.20			0	638					0	5,241
08.21			0	638					0	5,241
08.22			0	638					0	5,241
08.23			0	638					0	5,241
08.24			0	638					0	5,241
08.25			0	638					0	5,241
08.26			0	638					0	5,241
08.27			0	638					0	5,241
08.28			0	638					0	5,241
08.29			0	638					0	5,241
08.30			0	638					0	5,241
08.31			0	638					0	5,241
합계	0	0	0		0	489	0	1,268	1,757

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					38,748			32,142
08.01		10	213	223	38,525		3,282	28,860
08.02		10	212	222	38,303		3,216	25,644
08.03		10	213	223	38,080	16,780	3,573	38,851
08.04				0	38,080			38,851
08.05				0	38,080			38,851
08.06				0	38,080			38,851
08.07				0	38,080			38,851
08.08				0	38,080			38,851
08.09				0	38,080			38,851
08.10				0	38,080			38,851
08.11				0	38,080			38,851
08.12				0	38,080			38,851
08.13				0	38,080			38,851
08.14				0	38,080			38,851
08.15				0	38,080			38,851
08.16				0	38,080			38,851
08.17				0	38,080			38,851
08.18				0	38,080			38,851
08.19				0	38,080			38,851
08.20				0	38,080			38,851
08.21				0	38,080			38,851
08.22				0	38,080			38,851
08.23				0	38,080			38,851
08.24				0	38,080			38,851
08.25				0	38,080			38,851
08.26				0	38,080			38,851
08.27				0	38,080			38,851
08.28				0	38,080			38,851
08.29				0	38,080			38,851
08.30				0	38,080			38,851
08.31				0	38,080			38,851
합계	0	30	638	668		16,780	10,071