코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	소방재난본부 소방시설(소방펌프 및 감지기 등) 수리 계획

1. 관련근거

가. 소방행정과-342(2021.1.6.)호 “2021년 소방재난본부 청사관리계획 알림”

나. 소방행정과-29851(2020.12.4.)호 “완수검사(감독)조서[2020년 소방재난본부 청사 작동기능점검 실시]”

2. 2020년 소방시설 작동기능 점검 결과 소방펌프 부품 노후화 및 소화설비 기능이상 등 고장 발생으로 다음과 같이 정비하고자 합니다.

가. 건    명: 소방펌프 교체 등 소방시설 수리(정비)

나. 수리내용: 소방펌프 및 피난 유도등, 감지기 등 교체·수리

다. 정비기한: 계약일로부터 30일이내

******************************************

*******************************

**********************

**********************************

바. 예산과목: 직무환경 개선 / 소방관서 시설물 유지보수 / 공공운영비(201-01)

사. 지급방법: 행정자치부 예규 제99호(2020.1.1.) 「지방자치단체 세출예산 집행기준 제Ⅳ장(지방자치단체 구매카드 사용요령)」에 의한 법인카드 집행

아. 검수자: 소방위 최치환 / 소방교 권오범(기계실 주간근무자)

붙임  1. 소방재난본부 소방시설 등 정비 계획 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서(에스엠이엔지(주)) 1부.

4. 견적서(리스크텍스(주)) 1부.

5. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자							권오범			경리팀장					김병춘					소방행정과장					08/05 김시철
협조자				담당자						최치환
시행			소방행정과-18462									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52 소방행정과(예장동)															/			www.fire.seoul.go.kr
전화		02)3706-1342						/전송			02)3706-1339					/													/	부분공개(7)