“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(공간정보과장)
(경유)
제 목	2021년 7월 상수도공급량 보고

우리 사업소 2021년 7월 상수도공급량을 붙임과 같이 보고합니다.

- 공급량 현황

(단위 : ㎥)

구 분	공급량 증 ․ 감 현황				비 고 (특이사항)
	2020. 7월	2021. 7월	증 ․ 감량	증 ․ 감율
총 공급량	11,692,920	11,468,628	감)-224,292	감)1.96%
1일 공급량	377,191	369,956	감)-7,235	감)1.96%

붙 임 : 구역유량계 공급량 보고 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이재덕		기전팀장	나동안		시설관리과장	08/05 김근태
협조자
시행	시설관리과-12928	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (강남수도사업소 시설관리과)	/
전화	02-3146-4916	/전송	02-3146-4939	/	jdseoul29@seoul.go.kr	/	대시민공개