코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	(주)드웰링 대표이사
(경유)
제목	합정역, 홍대입구역 스마트쉘터 설치 공사장 관리철저 요청

1. 합정역과 홍대입구역 주변 중앙버스정류소 스마트쉘터 설치 공사와 관련입니다.

2. 현재 공사기간중 임시로 운영중인 승강장 하부 바닥이 파손되어 시민들이 발이 빠져 다리가 다치고 넘어져 까짐 등 안전사고가 다수 발생하고 있어 긴급 보수 요청한 바 있습니다.

3. 이와 관련 8.4일 임시승강장에 대해 현장확인결과, 아래와 같이 미비한 사항이 있어 보수요청하오니 조속히 처리하고, 처리결과를 사진 첨부 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 현장확인결과(홍대입구역, 합정역 상·하행선)

- 임시승강장 카페트 하부 발판 휘어짐(단차발생)으로 인해 버스이용 시민들의 다리가 걸려 넘어져 안전사고 우려가 있으므로 대책마련 필요

- 임시승강장내 불필요한 시설물(차량진입방지 차단봉) 제거조치(홍대입구역 상행선)

- 임시승강장 끝단에 설치된 고장난 윙카(야간경광) 제거 등 교체

- 임시승강장과 가설휀스 사이 쓰레기 등 수거조치

- 공사장내에서 작업자가 안전모와 마스크 착용후 작업토록 조치

붙임 : 현황사진 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	강안회		정류소관리팀장	代유효준		버스정책과장	전결 08/05 노병춘
협조자
시행	버스정책과-24415	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 씨티스퀘어 7층 (서소문동)	/
전화	02-2133-8562	/전송	02-2133-0745	/	kah2850@seoul.go.kr	/	부분공개(5)