문서번호	시설개선과-5805
결재일자	2021. 8. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		황인정	08/05 代진종구
협조

주경기장 부스터 펌프 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 8.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

주경기장 부스터 펌프 고장 보고

주경기장 부스터 펌프 고장이 발생하여 아래와 같이 조치하고자 합니다.

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2021. 8. 5.

□ 점 검 자 : 이재상

□ 보고내용

❍ 부스터 펌프 압력센서 이상으로 정비가 필요함

□ 점검사진

부스터 펌프

Ⅱ		조치의견

□ 수리방법 : *****에 의뢰하여 정비후 비용 지급

□ 소요예산 : 1,287,000원

※ 고장 제품 서비스센터 수리 비용으로 1인 견적

□ 수리내용 : 부스터 펌프 압력센서 3개 교체

□ 지급방법 : 채주 청구서에 의거 계약자 계좌에 입금

□ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비.

붙임  1. 산출기초조사서 1부  끝.