“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	영등포구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 협의 회신(영등포동6가 **-*외 3필지)

1. 영등포구청 건축과-25376호(2021. 8. 3.) 관련입니다.

2. **************** 건축(신축)허가 신청과 관련하여 우리 사업소의 소관업무 사항을  검토하고 아래와 같이 회신합니다.

가. 신청위치 : *********************

나. 건 축 주 : ********

다. 사업규모 : 지하1층/지상7층, 연면적 824.671㎡

라. 용     도 : 근린생활시설 및 다가구주택

마. 인입급수관 구경 : 40㎜ 설치 예정으로 필요한 공간 반드시 확보

바. 검토의견 : 붙임 “급수협의 조건”을 이행시 급수 가능함.

붙 임  급수협의조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	윤종진		시설안전팀장	이승영		시설관리과장	08/05 代김선호
협조자
시행	시설관리과-14823	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4411	/전송		/		/	부분공개(6)