코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	공동주택 관리 권고사항 알림 및 지도·감독 요청(안전점검 및 장기수선계획 관련)

1. 국토교통부 주택건설공급과-4372(2021.8.2.)호 관련입니다.

2. 최근 여름철 전력사용량 증가 및 공동주택 변전설비 노후화 등으로 공동주택 정전사고가 발생하고 있습니다.

3. 이와 관련하여 각 자치구 관할 공동주택을 대상으로 아래의 사항에 대하여 지도·감독 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 요청사항

- 「공동주택관리법 시행규칙」 별표1의 장기수선계획 수립기준에서는 공동주택에 설치된 변압기를 25년 주기로 전면교체할 것을 권고하고 있는 바, 공동주택 단지의 노후된 변압기 등이 적기에 교체될 수 있도록 지도·감독

- 「공동주택관리법」 제32조 및 33조에 따라 의무관리 공동주택의 관리주체가 발전 및 변전시설에 대한 안전계획을 수립하고 정기적인 안전점검 실시토록 지도·감독

붙임 : 국토교통부 관련 공문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(주택과)
주무관	박병화		아파트관리팀장	박태원		공동주택지원과장	전결 08/05 홍선기
협조자
시행	공동주택지원과-988	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 씨티스퀘어 13층 (서소문동)	/
전화	2133-7293	/전송	2133-0755	/	bhpark@seoul.go.kr	/	대시민공개