문서번호	행정지원과-16749
결재일자	2021. 8. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
성민재	이윤용	08/05 김호남

"아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!"

법정수도꼭지 등 수질검사 결과 보고(7월분)

2021. 8.

동부수도사업소

행정지원과

법정수도꼭지 등 수질검사 결과 보고(7월분)

실질적인 수돗물 수질 개선에 기여코자 시민이 직접 이용하는 수도꼭지 수돗물의 수질이상 여부를 월간 점검하는 법정수도꼭지 수질검사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다

□ 검사기간 : 2021. 7. 2 ~ 7. 30

□ 검 사 자 : 오동규, 김경진, 박관우, 김민경, 성민재

□ 검사대상 : ***************************************

□ 검사방법 및 검사항목

구 분	검사방법	검사항목
저수조 및 수도꼭지	-현장측정	-잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리
부적합 및 부적합 우려지점	-현장측정 -추가실험(사업소 실험실)	-잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리 -망간, 염소이온, 암모니아성질소, 아연, 일반세균, 대장균, 총대장균군
법정수도꼭지 전지점	-현장측정 -추가실험(사업소 실험실)	-잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리 -일반세균, 대장균, 총대장균군
법정수도꼭지 노후지점	-현장측정 -추가실험(사업소 실험실)	-잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리 -망간, 염소이온, 암모니아성질소, 아연, 일반세균, 대장균, 총대장균군
상수관망 중점관리지점	-현장측정 -추가실험(사업소 실험실)	-잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리 -망간, 염소이온, 암모니아성질소, 아연, 일반세균, 대장균, 총대장균군

○ 휴대용측정기 이용하여 5항목 현장측정하고, 그 외 항목은 시료채취 후 사업소 실험실에서 검사완료

******

**************************************************************************

*********************************

************************************* 끝.