구급장비 고장발생 알림(가슴압박장치)
문서번호	회현119안전센터-3116	결재	담당자	진압3팀장	센터장
등록일자
			김선아	代박창용	08/05 장춘근
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	가슴압박장치 (Auto-pulse)		관리부서		회현119안전센터 구급대
고 장 일 시	2021. 8. 4.(수) 17:30분경		장 소		중구 회현동2가 33-1 회현119안전센터 사무실
원인 및 상태	○ 가슴압박장치 배터리(탈부착형) 고장 ○ 배터리 고장으로 인한 구급장비 사용 불가
담당자 의견	○ 배터리 구매 요구
그 밖의 사 항	○ 품명: Auto-pulse Resuscitation System Model 100 ○ 제조사: ZOLL
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일		고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 8월 5일 담당자 직급 소방교 성명 김 선 아
붙임 가슴압박장치 고장상태 사진 1부. 끝.

	회현119안전센터장