염소용기 계근대장 (취수장 08.02)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	08/05 김경진

2021년 08월02일                                                                       3차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		736	537	0630		541
2		0635	538	0362		562
3		0383	561	0660		539
4		0625	538	0319		564
5		0623	539	0382		560
6		0645	539	0311		701
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,252 kg	6병		3,467 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,740kg			3,520kg
	자체계근	8,730kg			3,510kg
용기무게		3,252kg			3,467kg
납품수량		5,478kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		78kg			43kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021