염소용기 계근대장 (취수장 07.29)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	08/05 김경진

2021년 07월29일                                                                     2차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		739	540	0312		695
2		737	536	0386		561
3		0381	562	0380		561
4		0385	566	0377		561
5		0632	541	0372		568
6		0365	562	0367		566
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,307 kg	6병		3,512 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,810kg			3,540kg
	자체계근	8,860kg			3,540kg
용기무게		3,307kg			3,512kg
납품수량		5,503kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		103kg			28kg
납품자 및 차량번호		성명: 김 희 철			차량번호 : 서울 90바 5066