염소용기 계근대장 (취수장 07.20)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	08/05 김경진

2021년 07월20일                                                                      12차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0379	562	0381		562
2		0646	539	0357		565
3		0359	564	0384		561
4		0374	559	0385		560
5		0309	566	0631		542
6		0368	567	0317		565
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,357 kg	6병		3,355 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,840kg			3,410kg
	자체계근	8,770kg			3,360kg
용기무게		3,357kg			3,355kg
납품수량		5,413kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		13kg			55kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021