문서번호	정수시설과-7002
결재일자	2021. 8. 6.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
반건모		김현철	08/06 권선조
협 조

누수관 확인을 위한 시험굴착 결과 보고(1정수장 착수정 앞)

2021. 8.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

누수관 확인을 위한 시험굴착 결과 보고

1정수장 착수정 앞 누수와 관련하여 시험굴착을 시행하고 그 결과를 보고 합니다.

현 황

위    치 : 1정수장 착수정 앞

발견일시 : 2021. 7. 21.

누수지점 관로현황 : ***********************************

굴착일시 : 2021. 8. 6.

보고 내용

누수위치를 확인하기 위하여 시험굴착을 시행.

시험굴착 및 누수위치 추적 결과 약품투입동과 혼화조 사이 골목구간에서 누수추정.

상기 누수위치는 장비진입이 불가하며, 누수관의 심도가 4m로 연간단가업체(시설물유지관리업)로 작업이 어려운 상황임.

******************

*****

*****************************************************************

붙임 : 1. 1정수장 위치도 및 관로도 1부.

2. 누수영상 1부.  끝.