	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021년 비상소화장치함 정비 준공 검사 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-4802(2021. 7. 28.)호□2021년 비상소화장치함 정비 공사 계획□

나. 재난관리과-4974(2021. 8. 4.)호□2021년 비상소화장치 정비 감독자 및 검사자 지정 알림□

다. 재난관리과-6455(2021. 8. 4.)호□2021년 비상소화장치함 외관 정비 공사 준공계 접수 보고□

라. 재난관리과-4988(2021. 8. 4.)호□2021년 비상소화장치 정비 준공 검사 계획□

2. 관내 비상소화장치함 외관 정비 공사 완료에 따른 준공검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 공 사 명: 2021년 비상소화장치 정비 공사

나. 대    상: 비소 36호 등 3개소 – 양호 [붙임1]

다. 준공일자: 2021. 8. 4.(수)

라. 검사일자 및 방법: 2021. 8. 4(수). ~ 8. 6.(금) / 공사 규격서 의거 실시

마. 검 사 자: 고덕ㆍ암사119안전센터

붙임 1. 2021년 비상소화장치함 외관 정비 정비 준공 검사 결과 1부.

2. 비상소화장치함 외관 정비 공사 규격서 1부.  끝.

담당자	김민호		대응총괄팀장	박영기		재난관리과장	08/09 김원희
협조자
시행	재난관리과-5085	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화		/전송	02-475-0119	/		/	부분공개(5)