	서초소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	화재ㆍ구조현장 대원 안전관리 강화 재강조 알림

1. 관련근거

가. 廳.화재대응조사과-6367(2020.8.6)“화재ㆍ구조현장 대원 안전관리 강화 재강조 지시”

나. 市.재난대응과-16537(2021.8.9.)“화재ㆍ구조현장 대원 안전관리 강화 재강조 지시(알림)”

2. 지난 ‘21.7.31(토)15:37분경 충남 공장 화재현장에서 인명검색중 안타까운 안전사고가 발생하여 “재난(화재ㆍ구조) 발생시 현장 대원 안전관리 강화”를 다음과 같이 재강조 하니, 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 현장 안전관리 강화

- 화점층 및 위험구역에 진입하는 모든 대원은 자기 엄호가 가능하도록 충수된          수관과 함께 진입하여 돌발 상황에 적극 대처 가능하도록 현장 안전관리 철저

나. 재강조 세부사항

○ 화재진압 시

- (진입) ① 오래된 주택, 가건물/시설붕괴위험(특히 주수 후) 주의,

② 내부진입 시 진압·구조대원은충수(5~7kg/㎠)된소방호스를 들고 진입,

③ 밀폐된 문은 천천히 열고 연기(화염)이 역류하면 분무주수로 끊어서 방수

④ 연기제거와 시야확보, 방수를 위해문개방, 창문 파괴 등으로 배연 조치

※ 보호장구 착용하고 낮은 자세에도 내부 연기가 너무 뜨거우면 플래쉬오버 전조

- (탈출) ① 진입로(탈출로)에 불이 번지는지 관찰(특히 대형창고 화재 등에서 주의)

② 소방호스를 붙잡고 따라서탈출(비좁은 내부에서는 호스엉킴 주의)

☞ 재난현장 표준작전절차 SOP210(특수현장 징후 및 대응절차),

SSG1(현장안전관리 공통 표준절차)

○ 유해물질(유해가스) 누출사고 현장활동 시

- (진입) 반드시 공기호흡기와 적응성 있는 보호복 착용, 가스검지기 등측정용 장비를 활용하여 누출된 유해화학물질 종류 및 특성위험성 등을 확인 후 진입

※ 유해화학물질 비상대응 핸드북(ERG),안전보건공단지침(MSDS),유관기관 정보 등 적극 활용

- (철수) 시설의 방호가 불가능하거나 위험요소 증가 시 즉시 안전구역으로 철수

3. 행정사항

○ 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 현장출동 모든(화재,구조,구급) 대원에 대하여 현장 안전관리 강화 특별교육 반드시 실시하도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임  화재ㆍ구조현장 대원 안전관리 강화 재강조(소방청) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단 및 119안전센터
★담당자	김종성		대응총괄팀장	서형근		재난관리과장	08/09 주원석
협조자
시행	재난관리과-5511	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서(반포동)	/
전화	02-532-4215	/전송	02-592-9090	/	nicekjs@seoul.go.kr	/	대시민공개