“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(푸른도시과장)
(경유)
제목	상수도 시설물 손괴에 대한 보수 요청

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서대문구청 푸른도시과에서 시행중인 『*****************』공사 중홍제배수지 진입로에 위치한 상수도 구형맨홀을 손괴하여 수도법 제71조에 의거 원인자부담으로 보수해 주시기를 요청하오니,

3. 등산객의 안전을 위해 라바콘 설치 등 긴급 先안전조치 후 조속히 정비하고 그 결과를 2021년 8월 20일까지 정비사진 전,후 첨부하여 제출해 주시기 바랍니다.

********************

붙임  위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김기문		급수운영팀장	박상열		급수운영과장	08/09 代노운학
협조자
시행	급수운영과-13520	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3661	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(5)