예비준공검사조서(논현동 239번지 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사)

문서번호	급수운영과-11470
결재일자	2021. 8. 9.

결재	주무관		급수운영팀장		급수운영과장
		안효민		이승우		08/09 代이승우

공 사 명			논현동 239번지 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사
계 약 자			****************				예비준공 검사일				2021. 8. 5.
구 분			지 적 사 항								시정·조치사항
시공 부서		본공사	밸브실 심도, 시공상태 등								해당 없음
		부대 공사	포장공사 및 안전시설 설치 등 (지적사항 없음)								해당 없음
관리부서 (급수운영과)			밸브실 지저분함								준공 전 밸브실 청소예정
공사감독 (서울시설공단)			지적사항 없음								해당없음
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2021년 8월 5일
	급수운영			과		시설8급		직		성명		안효민
	급수운영			과		시설6급		직		성명		이승우
강남수도사업소 재무관 귀하