<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서 - 관급자재구매(광나루 한강공원 자가망 구축을 위한 통신장비 구매)

문서번호	기전설비과-4867
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	기전설비과장	시설부장
	허준혁	김상동	08/10 박상보

계 약 건 명			관급자재구매(광나루 한강공원 자가망 구축을 위한 통신장비구매)
납 품 자			상 호			*****						*****		***
계 약 금 액			***************************************** **************************************************
계약체결년월일			2021년 07월 09일
납 품 기 한			2021년 08월 31일
납 품 년 월 일			2021년 07월 23일
검사(수)년월일			2021년 08월 06일
검사(수) 장 소			한강사업본부 지정장소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2021년 8월 6일
															분임물품 출 납 원
	검수자	시설부		부	기전설비		과	공업 7급	직급	성명	김재규		김재규		이균형
	검수자	시설부		부	기전설비		과	공업 8급	직급	성명	김효준		김효준

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
22684006	광송신기또는수신기 광송수신모듈,솔텍, SFP-LX	EA	82,000	12	-	12
22815244	광섬유케이블어셈블리 광점퍼코드,솔텍 SM-3M-SCLC-2C,3M	EA	20,000	12	-	12
22765080	네트워크스위치, 솔텍, SFC400HP, 8port	EA	826,000	6	-	6
22478414	네트워크스위치, 솔텍, SFC4000HP, 24port	EA	1,500,000	1	-	1
		-	이하여백	-

	시설부장