문서번호	도로보수과-7321
결재일자	2021. 8. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
정철식		08/10 한수영
협조

도로공동(내방역 인근)긴급정비 시행보고

2021. 8.

도로보수과

도로공동(내방역인근) 긴급정비 시행

서초구 서초대로 내방역 인근에서 발견한 도로공동 지점에 대해 원인조사 및 복구 결과 보고임.

□ 공동 발생 현황

○ 발견일자 : 2021. 8. 9.(월) 당직민원 신고

○ 발생위치 : 서초구 서초대로 122 GS편의점 앞

○ 규    모 : 공동외부 0.13m, 깊이 1m (1개소)

□ 조치 사항

○ 2021. 8. 9(월) 23:00 : 원인조사 및 복구완료

- 인원 : 3명, 장비 : 백호 1대, 덤프 2대, 롤러 1대, 싸인보드카 1대

○ 정비업체 : 포장도로 굴착복구 계약업체 (고천건설)

○ 조사 결과

- 확    인 : 공동규모 2.0m×1.5m(깊이 1.0m)

- 조사결과 : 지하철 공사영향으로 토류판등이 부식되어 발생한 공간으로 토사가 유입되면서 발생된 공동으로 추정됨.

□ 향후 계획

○ 공동 보수 및 원인조사 복구비용 추후 설계변경시 반영코자 함.

→ 2021년 포장도로 굴착복구공사.(개략공사비 : 150만원)

끝.