문서번호	총무과-7807
결재일자	2021. 8. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	총무과장
최선영		이종덕	08/10 임석진
협조
	주무관		윤수희

백제집자리 방범셔터 파손보고 및 보수계획

2021. 8.

한성백제박물관

총 무 과

백제집자리 방범셔터 파손보고 및 보수계획

백제집자리전시관 출입구 방범셔터가 파손되어 조속히 보수를 실시하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

파손 및 조치사항

◦ 발생위치 : 백제집자리전시관 출입구 방범셔터

◦ 파손내용 : 방범셔터가 안으로 말려들어가서 정상작동 불가

◦ 파손사유 : 노후 및 잦은 불량작동으로 인해 셔터 하단부가 휘어진 상태에서 오작동하여 셔터가 천장 위로 말려 들어감

◦ 조치사항 : 현장확인 후 유리출입문만 시건장치(셔터 수리 전까지)

◦ 현장사진

천장 속으로 말린 방범셔터	방범셔터 파손사항

조치계획

◦ 2021. 8. 9. 14:00 현장점검 결과 방범셔터 파손으로 인한 안전상 문제는 없으나 유리출입문만 시건장치를 하는 것은 방범상 취약하므로 긴급 보수 시행 예정

◦ 보수내용

- 보수방법 : 셔터 하단부 T바 교체 및 천장 속 T바 절단작업

- 보수일시 : 2021. 8.23.(박물관 휴관일)

- 업 체 명 : 태극CNC(대표 전정도)

- 소요예산 : 금1,155,000원(부가세 포함)

- 집행방법 : 전자세금계산서 발행에 따른 계좌이체

- 예산과목 : 한성백제박물관, 선사·고대 역사문화 공간 창조, 관림지원기반 구축, 박물관 유지 운영, 공공운영비(100-201-02)

붙임 : 견적서 1부.  끝.