문서번호	건축기획과-1588
결재일자	2021. 8. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	08/10 박순규
협조

- 이문3 재촉구역 주택재개발 정비사업 -

굴토 전문위 심의내용 일부 변경요청 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 8.

주택정책실

(건축기획과)

- 이문3 재촉구역 주택재개발 정비사업 -

굴토 전문위 심의내용 일부 변경요청 검토보고

□ 변경요청 내역

안 건 명	변경요청 내용	비 고
이문3 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업	-심의의견 미반영 부분 · F-F 단면을 합벽으로 계획하라는 의견 미반영 -철도기술자문에 따른 심의의견 변경 부분 · 차수공법을 급결분사식 공압분사공법으로 변경 등	‘21년 제6차 굴토 전문위원회 ('21.4.29.) 조건부의결

□ 추진경위

○ ’21.04.29: '21년 제6차 굴토 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’21.07.20: 심의의견 변경사항 발생에 따른 검토 요청(동대문구 → 시)

○ ’21.07.21: 당해 안건 참석위원에게 검토 요청(소재영 외 4인)

○ ’21.07.21∼08.04: 위원별 심의의견 변경내용 검토

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
소재영	- 심의의견 미반영 부분: 적정함 ㆍ침하에 대한 안정 검토 및 도면 및 시방서 수정 요청 - 철도기술자문 심의내용 변경 부분: 부적정 ㆍASG차수그라우팅 불필요 ㆍ사면구배 적용구간 주열식 CIP 보강 불필요 ㆍ앵커설치각도 변경시공 지양할 것 등 기타분야 ㆍ앵커의 인발 인장시험계획 수립 및 도면에 표기 요청	-
강문기, 김성진, 박진범, 정현석	- 별도 의견 없음

□ 조치계획

○ 위원들의 검토결과를 동대문구에서 적의 조치토록 통보코자 함

붙임  1. ’21년 제6차 굴토 전문위 심의의결 조서 1부.

2. 심의의결 내용 일부변경 관련자료 1부.

3. 검토의견서 1부.