고압가스 수불부 취수장(08.09)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	08/10 김경진

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						22,727
08.01		653	780		1,433	21,294
08.02	5,400	754	945		1,699	24,995
08.03		660	910		1,570	23,425
08.04	5,400	509	697		1,206	27,619
08.05		497	753		1,250	26,369
08.06		485	775		1,260	25,109
08.07	5,400	496	673		1,169	29,340
08.08		539	638		1,177	28,163
08.09		514	741		1,255	26,908
08.10					0	26,908
08.11					0	26,908
08.12					0	26,908
08.13					0	26,908
08.14					0	26,908
08.15					0	26,908
08.16					0	26,908
08.17					0	26,908
08.18					0	26,908
08.19					0	26,908
08.20					0	26,908
08.21					0	26,908
08.22					0	26,908
08.23					0	26,908
08.24					0	26,908
08.25					0	26,908
08.26					0	26,908
08.27					0	26,908
08.28					0	26,908
08.29					0	26,908
08.30					0	26,908
08.31					0	26,908
합계	16,200	5,107	6,912		12,019