투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	서울시설공단
(경유)	공사감독3처
제목	관급자재 검수 요청(슬러지처리분야 공동구 노후설비 개선공사)

1. 난지물재생센터 관리과-6934호(검사원 지정요구 2021.08.10.)와 관련입니다.

2. 우리 기관에서 시행중인 「슬러지처리분야 공동구 노후설비 개선공사」에 소요되는 관급자재에 대한 검사(검수)요청서를 붙임과 같이 송부하오니, 관련 규정에 따라 기한내 검사(검수)를

시행하고 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

납품요구번호	품 명	규 격	수량	단가금액(원)	계약금액(원)	계약자	검수요청일
40141620	버터플라이밸브	300mm*0.98MPa,수동식, 금속시트형	1	1,914,000	1,914,000	㈜동양밸브	’21.08.10.
40141694	제수밸브	125mm*0.98MPa,수동식, 4중지수소프트실	6	290,000	1,740,000
		100mm*0.98MPa,수동식, 4중지수소프트실	9	234,300	2,108,700
		150mm*0.98MPa,수동식, 4중지수소프트실	87	418,000	36,366,000
		200mm*0.98MPa,수동식, 4중지수소프트실	10	620,400	6,204,000
		300mm*0.98MPa,수동식, 4중지수소프트실	1	1,188,000	1,188,000
		150mm*0.98MPa,전동식, 4중지수소프트실	3	5,038,000	15,114,000

가. 검수요청 내용

붙 임: 1. 검사원지정요구 1부. 끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	박종석		시설팀장	김정선		시설보수과장	08/10 조선행
협조자
시행	시설보수과-2870	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 난지물재생센터 시설보수과	/
전화	02-300-8582	/전송	02-300-8587	/	pjs621004@seoul.go.kr	/	부분공개(5)