코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	양천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	신형면체 SCA550X 성능개선 조치경과 알림

1. 관련근거

가. 한컴라이프케어 영업팀 CAB04_21_076(2021.6.22.)호「신형면체 업그레이드 일정 안내의 건」

나. 안전지원과-13356(2021.7.26.)호「신형면체 SCA550X 성능개선 조치경과 보고(알림)」

2. 위와관련 2020년 구매·배정된 신형면체(*******)에 대한 성능개선 완료 등 공기호흡기용 면체 조치 경과 내용을 다음과 같이 알려드립니다.

- 내    용: 성능개선 2개 사항 ´20년 구매면체에 적용【붙임1】

1) 면체 안면부 고무형상 교체

2) 양압 / 대기 전환레버 교체

3. 행정사항

- 소방활동 현장대원의 면체 사용상 이상 있는 경우에는 【붙임2】따라 작성하여 주시기 바랍니다.

붙 임 1. 공기호흡기 면체 공기호흡기 면체 개선사항 내용 1부.

2. 성능개선 면체 이상유무 파악(서식) 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	김정수		장비회계팀장	김인철		소방행정과장	08/10 이종대
협조자
시행	소방행정과-7836	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 현장대응단 (목동)	/	http://fire.seoul.kr/yangchun
전화	02-2651-3119	/전송	02-2651-6119	/		/	부분공개(5)