염소용기 계근대장 (정수장 08.06)

결재	★주무관	정수과장
	이용철	08/09 김경진

2021년 08월 06일 금요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0630	541	3110	564
2		0319	564	0308	568
3		0362	562	3130	564
4		0382	560	0364	567
5		0311	701	0352	566
6		0355	565	3140	565
7
8
9
계		6 병	3,493	6병	3,394
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,980 kg		3,430 kg
	자체계근	8,940 kg		3,420 kg
용기무게		3,493 Kg		3,394 kg
납품수량		5,447 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		47 kg		36 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.