문서번호	운영과-9055
결재일자	2021. 8. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		한정준	08/09 최영효
협 조

제3소화조 농축기동 농축기3호 슬러지 공급펌프 부품  구매계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 08.

제3소화조 농축기동 농축기3호 슬러지 공급펌프 부품 구매계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3소화조 농축기동 농축기3호 슬러지 공급펌프 3호 부품을 구매하여 소화조 운영관리에 만전을 철저히 기하고자 합니다.

1		점내역

점검일시: 2021. 08.05.

점 검 자: 주무관 권경필, 주무관 한정준

점검대상: 제3소화조 농축기동 농축기3호 슬러지 공급펌프 고장

시설현황

시설명	위 치	규 격	수량	설치년도	사용 용도	비고
제3소화조 농축기동 슬러지 공급펌프	3농축기동 지하	MONAS B - 100	1	2003	농축기3호 슬러지 공급펌프

2		구매사유

제3소화조 농축기동 농축기 슬러지 공급펌프는 농축기에 슬러지를 공급하는 중요     설비임.

농축기 슬러지 공급펌프(모나스펌프) 부품(로타.스테이타)은 주문제작하는 부품이여서     제작구매 하고자 함.

슬러지 이송펌프 전문 제작업체에 의뢰하여 구매 시행하고자 함.

3		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 입금처리

소요예산: 금4,620,000원(부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터운영,사업비용,영업비용,처리장비,재료비(슬러지처리시설 유지관리 소모품구매)

붙임 1. 견적서 2부.  끝.