문서번호	운영과-9017
결재일자	2021. 8. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		한정준	08/09 최영효
협 조

제3소화조 농축기동 농축기9호 슬러지 공급펌프 수리 계획 보고

2021. 08.

제3소화조 농축기동 농축기3호 슬러지 공급펌프 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3소화조 농축기동 농축기3호 슬러지 공급펌프 고장으로 신속하게 수리하고    자보고 드림.

1		시설현황

품 명	규 격	설치년도	사용용도	비고
농축기 슬러지 공급펌프	MONAS B-100	2003	농축기 슬러지 공급펌프

2		점검내역

점검일자: 2021. 8. 05.

점 검 자: 주무관 권경필, 주무관 한정준

제3처리장 농축기실에 설치되어 있는 농축기 슬러지 공급펌프는 상시 가동하는 주요    설비임

농축기동 농축기3호 슬러지 공급펌프 고장 발생으로 가동이 중지되어    신속한 수리가 요구됨

3		조치계획

농축기동 농축기3호 슬러지 공급펌프 유니버샬조인트.커풀링로더등 부품 교체시행.

전문수리업체에 의뢰하여 최저가격을 제시한 업체를 선정하여 실시.

4		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서 입금처리

소요예산: 금4,998,400원(금삼백팔십삼만이천사백원정)

예산과목: 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,

수선유지교체비(슬러지분야 소규모 수선)

붙임  1. 견적서 2부.  끝,