수질검사 결과 보고서

결재	주무관	운영과장
	김성준	08/09 오근

북서울미술관에 설치되어 있는 아리수 음수대 9개소에 대한 ‘21년도 4분기 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 8. 9.

보고자  공업8급 김성준

1. 검사일 : 2021. 8. 9.

2. 검사자 : 북부수도사업소 수질팀 수질검사원 2명

3. 수질검사 내역

◯ 검사 대상 : 북서울미술관 내부 음수대 9개소

◯ 검사 항목 : 5항목(탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리)

◯ 검사 결과 : 적합(음수기별 검사 결과 별첨 검사표 참조)

4. 향후검사: 2021. 10월(2021년도 아리수 수질검사 5분기 실시)

붙임  아리수 음수대 수질검사표(2021년 4분기) 1부.  끝.