고압가스 수불부(08/10)

주무관	정수과장			결재
이용철	08/11 김경진
협 조

문서번호 :	정수과-5775

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				638						6,998
08.01		0	0	638		201	0	417	618	6,380
08.02		0	0	638		203	0	417	620	5,760
08.03		0	0	638		85	0	434	519	5,241
08.04		0	0	638		49	0	415	464	4,777
08.05		4	4	634		137	0	427	564	4,213
08.06		0	0	634	5,400	206	0	443	649	8,964
08.07		0	0	634		200	0	377	577	8,387
08.08		0	0	634		191	0	364	555	7,832
08.09		0	0	634		207	0	404	611	7,221
08.10		0	0	634		207	0	403	610	6,611
08.11			0	634					0	6,611
08.12			0	634					0	6,611
08.13			0	634					0	6,611
08.14			0	634					0	6,611
08.15			0	634					0	6,611
08.16			0	634					0	6,611
08.17			0	634					0	6,611
08.18			0	634					0	6,611
08.19			0	634					0	6,611
08.20			0	634					0	6,611
08.21			0	634					0	6,611
08.22			0	634					0	6,611
08.23			0	634					0	6,611
08.24			0	634					0	6,611
08.25			0	634					0	6,611
08.26			0	634					0	6,611
08.27			0	634					0	6,611
08.28			0	634					0	6,611
08.29			0	634					0	6,611
08.30			0	634					0	6,611
08.31			0	634					0	6,611
합계	0	4	4		5,400	1,686	0	4,101	5,787

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					38,748			32,142
08.01		10	213	223	38,525		3,282	28,860
08.02		10	212	222	38,303		3,216	25,644
08.03		10	213	223	38,080	16,780	3,573	38,851
08.04		10	213	223	37,857		3,406	35,445
08.05	18,000	10	149	159	55,698		3,245	32,200
08.06		0	0	0	55,698		3,434	28,766
08.07		0	0	0	55,698		3,235	25,531
08.08		0	0	0	55,698		3,102	22,429
08.09		0	0	0	55,698	17,700	3,477	36,652
08.10		0	0	0	55,698		3,308	33,344
08.11				0	55,698			33,344
08.12				0	55,698			33,344
08.13				0	55,698			33,344
08.14				0	55,698			33,344
08.15				0	55,698			33,344
08.16				0	55,698			33,344
08.17				0	55,698			33,344
08.18				0	55,698			33,344
08.19				0	55,698			33,344
08.20				0	55,698			33,344
08.21				0	55,698			33,344
08.22				0	55,698			33,344
08.23				0	55,698			33,344
08.24				0	55,698			33,344
08.25				0	55,698			33,344
08.26				0	55,698			33,344
08.27				0	55,698			33,344
08.28				0	55,698			33,344
08.29				0	55,698			33,344
08.30				0	55,698			33,344
08.31				0	55,698			33,344
합계	18,000	50	1,000	1,050		34,480	33,278