		강동소방서
수신	평생교육건강과장
(경유)
제목	학원 소방안전점검 결과 회신[***수학원영어학원]

1. 강동송파교육지원청 평생교육건강과-9711(2021.8.9.)호 『학원소방안전점검 협조요청

*************과 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 학원 소방안전점검 결과를 다음과 같이 회신하오니 업무에

참고하시기 바랍니다.

학원명	**********	소재지	******** ********** **
설립자	*** ***	연락처	*************
건물구조	양식 RC조 8/1층 연면적 3,131.54㎡, 지상3층 사용면적 199.6㎡
확인결과	1. 층별 방화구획 확인한 바 적정함 2. 증설 부분 감지기 설치 및 감지기 위치 적정함 3. 비상구 베란다 부분 피난시 장애되는 적치물 제거토록 지도함 4. 층 내부 구조를 변경할 경우 소방서 확인 받도록 권고함 ※ 본 건물에 학원으로 사용하는 면적이 570㎡ 초과하지만 층별 방화구획됨

끝.

							강동소방서장
담당자							김호성			검사지도팀장					차원호					예방과장					08/11 고기정
협조자				담당자						정재영
시행			예방과-13223									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02-6981-7697						/전송			02-6981-7677					/	diehard@seoul.go.kr												/	부분공개(6)