소방장비고장발생보고서(공기호흡기용기)
문서번호	신길119안전센터-3072	결재	담당자	3팀장	센터장
등록일자
			고민석	윤몽석	08/11 김금호
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	공기호흡기용기	관리부서		신길119안전센터
고 장 일 시	2021. 08. 11.	장 소		차고
장 비 명 칭	공기호흡기용기 1개 (1395KM201)
조 치 사 항	업체에 수리 의뢰 예정
원인 및 상태	용기의 밸브와 몸통 연결 부위의 O링 결합 불량으로 압축공기 누출됨
담당자 의견	업체에 수리 의뢰 필요함.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
해	당		없		음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 08월 11일 담당자 계급 1팀 성명 소방위 고민석 (인) 2팀 성명 소방장 김지남 (인) 3팀 성명 소방교 윤대중 (인) 영등포 소방서장 귀하