문서번호	신물질분석과-5854
결재일자	2021. 8. 11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	신물질분석과장	수질분석부장
장도일	정관조	08/11 이상미
협 조

2021년 ‘미규제 신종물질’ 정도관리를 위한

국제 숙련도 시험 참가 계획

2021. 8.

서울물연구원

(신물질분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021년  ‘미규제 신종물질’ 정도관리를 위한

국제 숙련도 시험 참가 계획

미규제 신종물질에 대한 분석결과의 유효성을 검증하고, 정확성과 신뢰도 제고를 위해 국제 숙련도 시험 참가 계획을 보고드림

※ 본 계획은 균형성과사업(BSC)과 연관 있음

□ 추진근거

○ 2021년 미규제 신종물질 관리 강화 계획(신물질분석과-617, 2021.1.21.)

□ 추진개요

○ 숙련도 시험 주관기관 : LGC(영국)

※ LGC(Laboratory of the Goverment Chemist) : 영국 런던에 있는 국제 숙련도 시험기관

○ 참가방법 : 숙련도시험 국내대리점(원일종합상사)을 통한 참가 신청 후 시험분석

○ 참가분야 : 먹는물 분야(AQ612) 3항목

※ 해당 항목에 대한 국내 숙련도 프로그램 없음

□ 항목 및 추진일정

○ 참가항목 : 2-chlorophenol 등 3항목

참가분야	참가 항목 (3)	시료 배포	결과제출일	분석자	비 고
AQ612	- 2-chlorophenol - 2,4-dichlorophenol - 2,4,6-trichlorophenol	’21. 8. 23	9. 23.	이인자

○ 시험 결과 입력 및 결과 통보 : 지정 웹사이트(https://www.lgcpt.com)

□ 평가방법

○ 통계적 처리방법인 로버스트 Z 값으로 항목별 평가

평가 구분	만족 (Satisfactory)	의심 (Questionalble)	불만족 (Unsatisfactory)
｜Z｜ 값	｜Z｜≤2.0	2.0〈｜Z｜≤3.0	3.0〈｜Z｜

Z값 : 다른 기관의 측정값들로부터 계산되어 산정한 값(assigned value)으로부터 얼마나 떨어져 있는지 나타내는 통계적 지표로 ｜Z｜값이 0에 가까울수록 신뢰도가 높음

Z	=	x-X	x : 시험기관의 측정값 X : 참가자들이 제출한 값을 계산하여 산정한 값 SDPA : 표준편차
		SDPA

□ 소요예산 : 약 56만원

□ 예산과목 : 일반관리비(714)/재료비(206)/일반재료비(01)

□ 행정사항 : 숙련도 시험에 참가 후 지정 사이트에 입력 및 결과보고

□ 기대효과

○ 시험결과의 정확성과 신뢰도 향상으로 양질의 분석 서비스 제공

○ 국외 분석기관들과의 숙련도 평가를 통한 연구원의 분석 수준 파악으로 국제적 위상 강화

붙임 : LGC 숙련도 카달로그 1부.  끝.