염소분산투입시설 가동일지(2021. 8. 11.)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강민우	최성호	08/12 홍기관

▢ 운 영 일 : 2021. 8. 11.(수)

▢ 점 검 자 : 공업7급 강민우

구 분	유 입 량( m3/일)	염소 분산투입시설 가동시간
노량진	172,761	****
낙성대	162,055	****

▢ 차염 투입농도 설정 및 잔류염소농도 현황

(단위 : mg/L)

구 분	** 투입농도 설정		발생기운전	잔류염소 농도(mg/L)			비 고
				유입	유출	수온
***	설정방법	**	원격자동	****	****	*****
	투입농도	****
***	설정방법	**	원격자동	****	****	*****
	투입농도	****

▢ 소금 및 ******** 사용현황

구 분	소금 사용량(kg)			*******************
	전일 잔량	금일 사용량	금일 잔량
***	*****	***	*****	*****
***	*****	***	*****	*****

▢ 특이사항

노량진 : 가동 중

낙성대 : 가동 중

붙  임   1. 염소분산투입시설 가동일보

2. 공급계통별 잔류염소 측정결과

3. 염소분산투입시설 안전 점검표  끝.