문서번호	환경보전과-4032
결재일자	2021. 8. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	★환경보전과장
엄유석	이인석	08/12 강병기
협 조
	주무관		권기춘

8월 침출수 채수 및 의뢰 보고

2021. 8.

8월 침출수 채수 및 의뢰 보고

난지도 매립지에서 발생되는 침출수를 정기적인 모니터링으로 오염수의  안정적인 관리를 하기 위함.

□ 침출수 채수현황

❍ 일  시 : 2021년 8월 9일 10:00~

❍ 지  점 : 3지점(최종배출구, 중계1펌프, 중계2펌프)

❍ 채수량 :  지점별 (4L-1, 2L-2, 100mL-2, 40mL–2)

※ 침출수 시료채취기록부 작성

시료 채취일시 : 2021년 08월 09일 날씨 : 맑음
채 수 자	********
시료 번호	1 중계	2 중계	배출수
시료명	상동	상동	상동
시험 항목	BOD외 28항목	BOD외 28항목	BOD외 27항목
시료채취량 (시료용기, 단위)	4L팩, 2L병(2개) 100ML, 40ML	4L팩, 2L병(2개) 100ML, 40ML	4L팩, 2L병(2개) 100ML, 40ML
채취 지점	1중계펌프장	2중계펌프장	최종배출구
채취 시간	10시	10시	10시
****** ********	********* **********	********* **********	********* ***********
- 냉장보관 후 차량 운반

□ 침출수 검사

❍ 분석 : 서울시보건환경연구원

❍ 항목 : BOD, SS, T-N 등 28개

※ 폐기물관리법 시행규칙 제42조제1항(별표11 관리형 매립시설)

□ 데이터 활용

❍ 침출수 처리비용 산출자료 활용

붙임 1. 침출수 채수 작업사진 1부.  끝.