“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	경기도 광명시 일직로 72 광명국제무역센터 C동 303호 (주)넥스트레인(일직동 515)
(경유)
제목	상수도관 이설협의 요청에 대한 회신(구로디지털단지정거장 출입구#1)

1. 넥스트레인-2021-1170호(2021. 7.23.)와 관련입니다.

2. 귀 사에서 시행하고 있는 『신안산선 복선전철 민간투자사업』구간내 지장 상수도관 이설협의 요청에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 이설대상

- D100mm 대방배수지 배수관로 (DCIP, ’86년 부설)

- D600mm 대방배수지 배수관로 (DCIP, ’98년 부설)

나. 회신내용

- 상기 저촉상수도관에 대한 확인 굴착을 시행하고 *상세자료 제출
(* 저촉 및 이설 공간 확보 여부, 이격거리, 종‧횡단면도 등 상세도면 포함)

- 상기자료 제출 완료 후 관계자 회의 등을 통해 세부 내용 협의 예정. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	최형석		급수운영팀장	代손현정		급수운영과장	08/12 성기선
협조자
시행	급수운영과-15667	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동 319-15) 강서수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	chs0831@seoul.go.kr	/	대시민공개