문서번호	급수운영과-11802
결재일자	2021. 8. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강남수도사업소장
차승현	이승우	代이승우		08/13 박창석
협 조
	행정지원과장		이영세
	주무관		신중선

준공검사〔감독〕조서 결과보고

(대치동 989번지 외 9개소 배급수관 정비공사)

2021. 08.

강남수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

준공검사【감독】조서 결과 보고

우리사업소에서 시행 중인『대치동 989번지 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사』와 관련하여 서울시설공단으로부터 준공검사【감독】조서가 접수되어 아래와 같이 준공검사 결과 보고함

※ 관련문서 : 공사감독2처-9434(2021.8.10.)호

Ⅰ		공사현황

□ 공 사 명: 대치동 989번지 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사

□ 공사개요: D20~200mm, L=1,002m, 변실 26개소

□ 공사기간: 2021.4.1.~2021.9.27.

□ 도 급 자: **************

□ 도 급 액: **************

□ 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비(장기사용(배급수관)정비-22108)

Ⅱ		감리자 현황

□ 공사감독기관

○ 소  속: 서울시설공단(공사감독2처)

○ 감독자: ***

Ⅲ		준공내역

□ 준  공  일: 2021.8.5.

□ 준공검사일: 2021.8.9.

□ 준공검사자: *********************

□ 공사시행: D20~200mm, L=1,002m, 변실 26개소

□ 준공금액: ************

계약**(원)	준 공 ***(원)			***
	*	******	*******
***********	***********	**********	***********	*

※ 기 지출금액: 하도급지킴이를 통한 노무비 지급(4,5,6월)

Ⅳ		준공검사 검토결과

□ 물량 및 수량내역서 검토: 이상없음

구 분	검토항목	검토결과	비 고
1. 토 공	아스팔트포장절단(200mm이하)외 57공정	이상없음
2. 부설공	주름마디 스텐관 부설공(20mm)외 70공정	이상없음
3. 구조물공	원형밸브실 설치공(기초플라스틱)(80mm) 외 9공정	이상없음
4. 부대공	콘테이너 가설사무실 외 27공정	이상없음
5. 기타 제잡비	적정한 제잡비 반영여부	적정반영

□ GIS 속성자료: 제출완료

□ 관급 및 사급자재정산 수량 확인: 이상없음

□ 통수전 수질검사: 이상없음

□ 공사현장 포장 및 주변정리 상태확인: 이상없음

Ⅴ		조치의견

□ 서울시설공단에서 제출한 준공검사【감독】조서 내용을 검토한 바, 위 내용과 같이 적정하게 준공되어 계약상대자인 ***************에게 도급비가 지급될 수 있도록 정산을 시행하고자 합니다.

붙임: 1. 관련공문 1부.

2. 준공검사(감독)조서 및 내역서 1부.  끝.